
**الجمهورية التونسية**

**وزارة الصحة**

**المدرسة العليا لعلوم وتقنيات**

**الصحة بالمنستير**

**طلب إثمان أو بيان تقديري**

المزود................................................................................................................................

العنوان........................................................................................................................

المعرف الجبائي.................................................................................................................

الرجاء ذكر أفضل الأثمان للأشغال أو المواد أو الخدمات المبنية فيما يلي قبل يوم ........................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **العدد** | **بيان المواد أو الخدمات** | **الكمية** | **ثمن الوحدة دون احتساب الأداء** | **الثمن الجملي دون احتساب الأداء** |
| 1 | Fourniture et pose d’un bruleur à gaz adapté à la chaudière sur socle | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture et pose D4UNE POMPE CIRCUATEUR CHAUFFAGE kl. p 40/1200t | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d’un manomètre 0-6 bar | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose d’un thermomètre 0-120c° | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture et pose d’une VANNE SPHERIQUE DIAMETRE 1  1/4 | 1 |  |  |
| 6 | Remise en service de la chaudière en régime chauffage y compris vérification le circuit hydraulique ;purge de tous les radiateurs et toutes ses sujétions | ENS |  |  |
| 7 | Raccordement de circuit retour de radiateur avec conduite PPR diamètre 50  Et vanne sphérique | ENS |  |  |
|  | | | **الثمن الجملي دون احتساب الأداء** | .......................... |
|  | | | **الأداء** |  |
|  | | | **الثمن الجملي مع احتساب الأداء** |  |

**أوقف بمبلغ ....................................................................................................................**

**اجل صلوحية الأثمان........................................................................................................**

**المنستير في ...0/20/2021.................**

الإمضاء و الختم